Математическая обработка результатов эксперимента.

Первичными результатами большинства экспериментов являются числа.

Однако лишь для некоторых экспериментов (каких, например?) они являются конечной целью. Чаще всего нашей целью является проверить какую - либо гипотезу (больше - не больше, зависит – не зависит, увеличивается – не увеличивается, уменьшается – не уменьшается). Это значит, что для получения и интерпретации результата первичные данные должны быть обработаны.

- Эксперименты по измерению величины. Результат – число, с определенной погрешностью. (Без указания погрешности численное значение не имеет никакого смысла!)

Пример:  масса 1л воздуха  m= 1 ± 0,5 г

Как рассчитать погрешность. Их есть несколько видов:

Погрешность отсчета – ½ цены деления (а для весов? А для секундомера?) Они связана с трудностями отсчета величины между делениями. Считается, что мы можем только сказать, к какому делению наш указатель (стрелка, или что-то другое) ближе всего. Казалось бы , в чем проблема? – Сделать риски почаще, и все дела. Но тут вступает в игру

Приборная погрешность – эта та погрешность, с которой сделан прибор. Например, линейка длиной метр, которая гарантирует точность 1%. Это значит, что при измерении отрезка 10см погрешность будет не более 1мм, а на 1м может набежать 1см. В таком случае нет смысла делать риски через каждый мм, все равно, приборная погрешность будет больше или сравнима с ценой деления. Обычно цену деления выбирают порядка величины приборной погрешности на полной шкале. Т.е., если вы пользуетесь прибором с ценой деления 1А, то можете рассчитывать, что,измеряя силу тока в 5 А вы будете иметь погрешность не более 0,5 А. (Это значит, что приборная погрешность у него не более, а скорее всего, меньше 10%).  Однако в школьных приборах это не всегда соблюдается. Например, самый мелкий разновес на школьных весах - 10мг. А приборная погрешность 1%. Значит, если мы взвешиваем тело массой около 100г, то погрешность будет не 5 мг (погрешность отсчета), а 1г.

Случайная погрешность – как следует из названия, обусловлена влиянием случайных факторов (движение воздуха, запаздывание реакции наблюдателя, случайные шероховатости поверхности и ряд других непредсказуемых факторов). Для биологических экспериментов к случайгной погрешности добавляется еще индивидуальный разброс – все организмы разные). Порой случайная погрешность может оказаться больше, чем предыдущие две. Как ее определить и как уменьшить?  Надо производить не одно, а много измерений Ai . Искомым результатом будет считаться среднее арифметическое из полученных значений Аср.  Чтобы определить погрешность, надо подсчитать т.н. среднеквадратичное отклонение.

Шаги:

Вычисляем отклонение каждого значения от среднего:  Ai –Aср.

Возводим в квадрат, суммируем   и делим на число измерений:

(А1-Аср)2 + (А2-Аср)2 + … + (Аn-Аср)2

n

Эта величина называется ДИСПЕРСИЯ и обозначается буквой D. Ее можно посчитать в программе EXCEL.

Среднеквадратичное отклонение, обозначаемое греческой буквой σ (сигма) – это квадратный корень из D. Величина случайной погрешности зависит от числа измерений.

ΔА = kσ/√n, где k – специальный коэффициент (для 10 измерений он равен примерно 3)

Тогда для 10 измерений можно считать, что ΔАсл. ≈ σ. Чем большет n, тем меньше случайная погрешность.

Систематическая погрешность – связана с несовершенством методики. Оценивается непосредственым анализом способа измерения.

После этого надо сравнить величины всех погрешностей и вычислить общую. Если они одного порядка, их складывают. Если какая-то много больше других, выбирают ее.

- Выявление факторов, влияющих на величину.

Результат эксперимента – 2 серии чисел (значений изменяющейся величины), полученных при разных значениях независимого параметра (например, 10 измерений периода колебаний маятника при маленькой амплитуде и 10 – при большой).

Они немного отличаются. Это случайность, или период зависит от амплитуды?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо подсчитать средние значения этих величин и погрешности. Если разница между средними значениями  групп данных больше наибольшей из погрешностей – можем считать, что значения различны, и зависимость есть. Если не больше – скорее всего, зависимости нет (во всяком случае, она меньше, чем позволяет нам выявить наш метод измерений).

- Исследование характера зависимости одной величины от другой.

Результатом эксперимента являются две серии данных (уже обработанных в соответствии с п.1) для двух величин – независимой, которую мы меняли и зависимой.

Цель – выявить характер зависимости второй величины от первой.

Для более наглядного представления данных надо построить график (см разработку).

Перед этим выдвигаем гипотезы о характере зависимости

Зависимость отсутствует – график будет близок к прямой, параллельной оси абсцисс (соответствует функции y= C – константа)

Зависимость прямая –  при возрастании одной величины, другая тоже возрастает - график будет идти вверх (соответствует возрастающей функции)

Зависимость обратная –при возрастании одной величины другая убывает - график будет идти вниз  (соответствует убывающей функции)

Построив график, проверяем правильность выдвинутой гипотезы (не забывая о погрешностях).

Линейная зависимость У=kX+B

Однако, это довольно грубое описание. Хотелось бы определить характер зависимость более детально. Обратим внимание на форму графика.  Если экспериментальные точки ложатся приблизительно в одну лилию, мы можем выдвинуть гипотезу о линейной зависимости ( мы могли выдвинуть ее и раньше, исходя из знаний о характере процесса).

Как известно, линейная зависимость, аналитически выражается функцией у = kх+ b. График этой функции – прямая линия. Если k>0, функция возрастает, график – прямая линия, идущая вверх , зависимость прямая, если k<0, функция убывает, прямая идет вниз, зависимость обратная ( не путать с обратно пропорциональной).

Частный случай – b = 0. Тогда прямая проходит через начало координат и зависимость называется пропорциональной.

Можно найти коэффициенты k и b.  Возьмем 2 точки нашего графика (например, первую и последнюю), подставим их в формулу для линейной зависимости:

y1=kx1+b

y2=kx2+b    y1,y2,x1,x2 известны, значит, можно найти коэффициенты:

k =       y2-y1              b = y1-kx1

x2-x1

По этим коэффициентам построим прямую и посмотрим, как остальные точки на нее ложатся, на забывая о погрешности.

Все это достаточно просто проделать в EXCEL’е, выбрав функцию «добавить линию тренда» в меню «диаграмма».

Квадратичная зависимость. У = Х2 или У=√Х (Х=У2)

Допустим, график похож на параболу, или вы по другим соображениям подозреваете квадратичную зависимость.

Проще всего это проверить, построив график не у(х), а у(х2) или у(√х) и проверить линейность этой функции.

Обратно пропорциональная зависимость У = С/Х, где С-постоянная величина